ФЕДЕРАЛЬНАЯ  СЛУЖБА   ПО  НАДЗОРУ  В  СФЕРЕ  ЗАЩИТЫ  ПРАВ

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ      ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ    БЮДЖЕТНОЕ     УЧРЕЖДЕНИЕ    ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

«ЦЕНТР    ГИГИЕНЫ    И    ЭПИДЕМИОЛОГИИ    В    ПЕРМСКОМ    КРАЕ»

ЗАПАДНЫЙ     ФИЛИАЛ

Юридический    адрес :   614016,  г. Пермь,  ул. Куйбышева,  50

Фактический    адрес :   614032,   г. Пермь,   ул. Сысольская,  4

Протокол (Акт)

санитарно – эпидемиологического    обследования

г. Верещагино                                                                                                           «10»  октября  2014 г.

Мною (нами), врачом по общей гигиене Менькиной Л.И. _____________________________

(должность, Ф.И.О.)

в присутствии заведующей МБДОУ «Савичевский детский сад»  Петуховой Л.В. ________________

(должность, Ф.И.О.)

на основании заявления   о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы  в целях лицензирования №  185 от 10.09.2014 г. __________________________________________________________________

(наименование, № и дата документа, на основании которого проводится обследование)

проведено санитарно-эпидемиологическое обследование Муниципального бюджетного дошкольного образовательного  учреждения  «Савичевский детский сад» по адресу: 617240,  Пермский край, Сивинский район, д. Савичи, ул. Техническая, д. 88__________________________________________________

(наименование объекта,  адрес)

Цель обследования:  установление соответствия (несоответствия)  зданий, строений, сооружений, территорий, которые предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности  по программам дошкольного воспитания в МБДОУ «Савичевский детский сад» по адресу: 617240,  Пермский край, Сивинский район, д. Савичи, ул. Техническая, д. 88, требованиям  действующих санитарных правил и норм  СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы  дошкольных образовательных организаций».

При обследовании установлено:

Общие сведения.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Савичевский  детский сад» действующее образовательное учреждение полного дня (10,5-ти часового пребывания детей).  Учреждение реализует программу дошкольного образования. Учредителем Учреждения является муниципальное образование Сивинский муниципальный район Пермского края.

Функционирует  2 группы: 1 группа раннего возраста (2-3 года) численностью 20 человек, 1 группа дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) численностью 20 человека. Количество детей в группе дошкольной образовательной организации общеразвивающей направленности определено исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты  для группы раннего возраста 2,9м2 при нормируемом не менее 2,5 метров квадратных на 1 ребенка, дошкольного возраста 3,2м2 при нормируемом не менее 2,0м2 на 1 ребенка, фактически находящихся в группе, что соответствует п. 1.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы  дошкольных образовательных организаций».

Здание дошкольной образовательной организации размещено на внутриквартальной территории жилого  микрорайона, что соответствует п. 2.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Лицензия, СЭЗ.

Учреждение лицензии на ведение образовательной деятельности не имеет (срок действия лицензии № 248594 от 31.10.2008г закончился 01.11.2013г.). Представлено экспертное заключение о несоответствии требованиям № 5  от 10.01.2014г.

Здание.

МБДОУ «Савичевский детский сад» размещено в  3-х приспособленных (здание пищеблока, здание дошкольной группы, здание группы раннего возраста) одноэтажных деревянных зданиях, год постройки: 1958 г. (здание дошкольной группы), 1980 г. – здание пищеблока, здание группы раннего возраста. Имеется своя котельная, работающая на дровах. Проектные материалы отсутствуют. Представлен технический паспорт зданий от 2011 г.

Все здания расположены по одному адресу: д. Савичи, ул. Техническая, д. 88 в непосредственной близости друг от друга.

Здания находятся в оперативном управлении учреждения (представлены свидетельства о государственной регистрации права от 20.05.2011 г., 17.06.2011 г.).

Материалы технического надзора.

Здания общему капитальному ремонту не подвергались. Представлено заключение о состоянии зданий  от 04.09.2014, составленные МБУ «ЦОМУ»: состояние здания и всех систем удовлетворительное. В акте нет оценки технического состояния зданий для безопасного пребывания детей в них.

Участок.

Земельный участок площадью 3603 м2  находится в постоянном (бессрочном) пользовании образовательного учреждения (представлено свидетельство о государственной регистрации права от 31.03.2011 г.).

Территория дошкольной образовательной организации по всему периметру ограждена забором, что соответствует п. 3.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Зеленые насаждения используются для разделения групповых площадок друг от друга, что  соответствует п. 3.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Территория имеет наружное электрическое освещение, что соответствует п. 3.3. СанПиН 2.4.1.3049-13.

На территории дошкольной образовательной организации выделяются игровая и хозяйственная зоны, что соответствует п. 3.5. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Зона игровой территории включает в себя 2 групповые площадки  - индивидуальные для каждой группы из расчета 20,0 м2 на 1 ребенка (рекомендуемая площадь не менее 7,0 кв. м на 1 ребенка для детей раннего возраста) и  27,4 м2 на 1 ребенка дошкольного возраста (при рекомендуемом не менее 9,0 кв. м на 1 ребенка дошкольного возраста) и физкультурную площадку, что соответствует п. 3.6. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Покрытие групповых площадок и физкультурной зоны травяное, что соответствует п. 3.8. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки установлен  теневой навес, что  соответствует п. 3.9. СанПиН 2.4.1.3049-13. Теневой навес на территории группы раннего возраста площадью 25,0 м2 из расчета 1,25 м2 на 1 ребенка  и на территории группы дошкольного возраста площадью  24,0 м2 из расчета 1,2 м2 на 1 ребенка  при нормируемом  не менее 1 м2 на 1 ребенка, что соответствует п. 3.9. СанПиН 2.4.1. 3049-13.

Каждый теневой навес  оборудован деревянным полом на расстоянии не менее  15 см от земли, что соответствует п. 3.10. СанПиН 2.4.1.3049-13. Каждый теневой навес огражден с трех сторон.

Для хранения игрушек, используемых на территории дошкольной образовательной организации, колясок, санок, велосипедов, лыж выделено специальное место, что соответствует п. 3.11. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Игровые и физкультурная площадки для детей оборудованы с учетом их росто-возрастных особенностей, что соответствует п. 3.12. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Хозяйственная зона располагается за зданиями детского сада, со стороны входа в производственные помещения столовой и имеет самостоятельный въезд, что соответствует п. 3.16. СанПиН 2.4.1.3049-13. В хозяйственной зоне расположена котельная образовательного учреждения, работающая на дровах.

В хозяйственной зоне на границе земельного участка оборудована площадка для сбора мусора.  На площадке с твердым покрытием установлен деревянный ящик с крышкой, что  соответствует п. 3.18. СанПиН 2.4.1. 3049-13. Вывоз мусора осуществляется специализированной организацией, что соответствует п. 3.20. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Вход на территорию дошкольной образовательной организации, дорожки к мусоросборнику имеют твердое покрытие (деревянные тротуары), въезд на территорию дошкольной образовательной организации имеет утрамбованный грунт, что соответствует п. 3.21. СанПиН 2.4.1.3049-13.

## Требования к зданию, помещениям, оборудованию.

Учреждение расположено в отдельно стоящих зданиях (здание группы раннего возраста, здание дошкольной группы, здание пищеблока), что соответствует п. 4.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.

В здании дошкольной группы предусмотрен следующий набор помещений: 1 групповая ячейка; постирочная, помещения служебно-бытового назначения для персонала,  что соответствует п. 4.4. СанПиН 2.4.1. 3049-13. Дополнительные помещения для занятий с детьми (музыкальный зал, физкультурный зал ) отсутствуют (занятия с детьми проводятся в групповой).

В здании группы раннего возраста  расположена групповая ячейка раннего возраста.  Дополнительные помещения для занятий с детьми (музыкальный зал, физкультурный зал) отсутствуют (занятия с детьми проводятся в групповой).

Помещения для пребывания детей не размещаются в подвальном и цокольном этажах здания, что соответствует п. 4.5. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Высота помещений дошкольной образовательной организации  2,85 м.

В целях сохранения воздушно-теплового режима в помещениях дошкольной образовательной организации  входы в здания оборудованы тамбурами, что соответствует п. 4.8. СанПиН 2.4.1.3049-13.

В состав групповой ячейки входят:

- группа раннего возраста: раздевальная (приемная) (для приема детей и хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр и занятий, приема пищи), спальня, туалетная (совмещенная с умывальной), буфетная.

- группа дошкольного возраста: раздевальная (приемная) (для приема детей и хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр), комната для занятий и приема пищи,  буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная (совмещенная с умывальной), что соответствует п. 4.11. СанПиН 2.4.1. 3049-13. Отсутствует спальня:  для организации сна используется групповая с использованием выдвижных кроватей, что соответствует п. 4.11. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Площади помещений, входящих в групповую ячейку:

| Вид помещений | Площадные показатели (не менее) | Фактически |
| --- | --- | --- |
| раздевальная | 18 м2 | раннего возраста | 19,7м2 |
|  |  | дошкольного возраста | 19,8м2 |
| групповая | 2,5 м2 на 1 ребенка в группах для детей младенческого и раннего возраста; 2,0 м2 на 1 ребенка в дошкольных | раннего возраста | 58,2м2 из расчета 2,9м2 на 1 ребенка раннего возраста |
|  |  | дошкольного возраста | 64,6м2 из расчета 3,2м2 на 1 ребенка дошкольного возраста |
| буфетная | 3,0 м2 | раннего возраста | 5,5м2 |
|  |  | дошкольного возраста | 11,1м2 |
| спальня | 1,8 м2 на 1 ребенка в группах для детей младенческого и раннего возраста, 2,0 м2 на 1 ребенка в дошкольных группах | раннего возраста | 25,2м2 из расчета 1,3м2 на 1 ребенка раннего возраста |
|  |  | дошкольного возраста | отсутствует |
| туалетная | 12 м2 для групп для детей младенческого и раннего возраста; 16 м2 для дошкольных групп | раннего возраста | 12,7м2 |
|  |  | дошкольного возраста | 10,2м2 |

В детском саду обеспечены условия для просушивания верхней одежды и обуви, что соответствует п. 4.13. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Конструкция окон предусматривает возможность организации проветривания помещений, предназначенных для пребывания детей, что соответствует п. 4.15. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Остекление окон выполнено из цельного стеклополотна, что соответствует п. 4.16. СанПиН 2.4.1. 3049-13.

В дошкольной образовательной организации отсутствуют помещения медицинского назначения. В кабинете заведующего дошкольной образовательной организации оборудовано место для временной изоляции заболевших детей, разделенного перегородкой, что соответствует п. 4.23. СанПиН 2.4.1.3049-13. Медицинское обслуживание осуществляется ГБУЗ ПК «Сивинская ЦРБ».

В здании дошкольной образовательной организации предусмотрен набор служебно-бытовых помещений:

| Помещения | Рекомендуемая площадь (м2) в зависимости от вместимости и количества групп | Фактически (м2) |
| --- | --- | --- |
|  | до 80 (1 - 4) |  |
| Кабинет заведующего | 10 | 25,8 |
| Методический кабинет | 12 | отсутствует |
| Хозяйственная кладовая | 4 | ??? |
| Кладовая чистого белья | 4 | ??? |
| Постирочная | 14 | 15,1 |
| Туалет для персонала | 3 | ??? |

В отдельно стоящем здании дошкольной образовательной организации расположен пищеблок (62,1 м2), работающий на сырье (овощи, рыба) и мясных полуфабрикатов. Пищеблок имеет следующий набор помещений и оборудования:

- горячий цех: 4х конфорочная электроплита, 3  производственных стола (для сырой продукции, готовой продукции, салатов), раковина для мытья рук, моечная ванна;

- цех для обработки сырой продукции: 4 производственных стола, 4 моечных ванны, раковина для мытья рук;

- моечное помещение: двухсекционная моечная ванна, раковина для мытья рук, стеллаж для хранения чистой посуды, водонагреватель;

- складское помещение: стеллажи, 1 двухкамерный холодильник, 1 бытовой холодильник, 1 морозильник;

- санузел: унитаз, раковина для мытья рук;

- гардеробная: вешалки для раздельного хранения верхней и специальной одежды, шкаф для хранения уборочного инвентаря.

Объемно-планировочные решения помещений пищеблока предусматривают последовательность технологических процессов, исключающих встречные потоки сырой и готовой продукции, что  соответствует п. 4.24. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Технологическое оборудование размещается с учетом обеспечения свободного доступа к нему для его обработки и обслуживания, что соответствует п. 4.31. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Питание детей организовано в помещении групповой (группа раннего возраста), в комнате приема пищи (дошкольная группа). Доставка пищи от пищеблока до групповых осуществляется в специально выделенных промаркированных закрытых емкостях,  что соответствует п. 4.32. СанПиН 2.4.1. 3049-13. Для мытья столовой посуды в буфетных оборудована трехгнездная моечная ванна с подводкой к ней холодной и горячей воды, что соответствует п. 4.33. СанПиН 2.4.1.3049-13. Для ополаскивания посуды  используются гибкие шланги с душевой насадкой, что соответствует п. 13.6. СанПиН 2.4.1. 3049-13.

В дошкольной образовательной организации предусмотрена  постирочная. Постирочная представлена одним помещением.  Для сдачи грязного белья имеется вход, для  получения чистого белья оборудовано окно, что  соответствует п. 4.35. СанПиН 2.4.1. 3049-13. В постирочной установлена 1 машина-автомат, шкаф  и стеллаж для белья, стол для глажения белья, раковина для мытья рук.

## Требования к внутренней отделке помещений дошкольных образовательных организаций.

Стены помещений групповых ячеек,   помещений пищеблока, помещения временной изоляции заболевшего ребенка, постирочной гладкие, без признаков поражений грибком и имеют отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию, что соответствует пп. 5.1., 5.2. СанПиН 2.4.1.3049-13.

# В раздевальных, групповых, спальне, буфетных, туалетных стены на высоту 1,1-1,53 м покрашены масляной краской, выше 1,1-1,53 м до потолка покрашены водоэмульсионной краской.

В помещении (месте) временной изоляции заболевшего ребенка стены на высоту 0,8 м покрашены масляной краской, выше 0,8 м до потолка покрашены водоэмульсионной краской.

# В постирочной стены на всю высоту покрашены водоэмульсионной краской.

# В горячем цехе, моечном помещении, цехе  для обработки сырой продукции  стены на высоту 2 м облицованы глазурованной плиткой, выше окрашены водоэмульсионной краской.  Стены складского помещения на всю высоту покрашены водоэмульсионной краской.

Потолки в помещениях с повышенной влажностью воздуха (постирочная, умывальная, туалеты) окрашены  влагостойкими материалами, что соответствует п. 5.4. СанПиН 2.4.1. 3049-13.

Для пола помещений групповых ячеек, помещений пищеблока, помещения временной изоляции заболевшего ребенка, постирочной использованы материалы, допускающие  обработку  влажным способом, с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п. 5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13.

## Требования к размещению оборудования в помещениях дошкольных образовательных организаций.

Детская мебель в дошкольной образовательной организации безвредна для здоровья детей и имеет документы, подтверждающие ее происхождение и безопасность, что соответствует п. 6.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Раздевальные оборудованы шкафами для верхней одежды детей, что соответствует п. 6.2. СанПиН 2.4.1.3049-13. Шкафы для одежды и обуви оборудованы индивидуальными ячейками-полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка промаркирована, что соответствует п. 6.2. СанПиН 2.4.1.3049-13.

В раздевальных  предусмотрены условия для сушки верхней одежды и обуви детей, что  соответствует п. 6.2. СанПиН 2.4.1.3049-13.

В групповых установлены столы и стулья по числу детей в группе, что соответствует п. 6.5. СанПиН 2.4.1.3049-13. Стулья и столы промаркированы, что соответствует п. 6.6. СанПиН 2.4.1.3049-13.

В группе  дошкольного возраста организован дневной сон детей на трансформируемых (выдвижных) трехуровневых кроватях, что соответствует п. 6.13. СанПиН 2.4.1.3049-13. Установлено шесть трехуровневых кроватей. Две трехуровневые кровати используются как четырехуровневые. Спальня группы раннего возраста оборудована стационарными кроватями.

В каждой группе туалетное помещение разделено на умывальную зону и зону санитарных узлов. В умывальной зоне размещаются детские умывальники и душевой поддон, что соответствует п. 6.16. СанПиН 2.4.1.3049-13. В зоне санитарных узлов размещаются унитазы, что соответствует п. 6.16. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Туалетная для детей раннего возраста оборудована в одном помещении, где установлены 4 умывальные раковины для детей, умывальная раковина для персонала, душевой поддон, хозяйственный шкаф, 4 детских унитаза.  В туалетных к умывальным раковинам обеспечивается подводка горячей и холодной воды, подача воды осуществляется через смеситель, что соответствует п. 6.16.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.

В туалетной группы дошкольного возраста в умывальной зоне установлены  4 умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды для детей из расчета 1 раковина на 5 детей при нормируемом 1 раковина на 5 детей;  1 умывальная раковина для взрослых; 4 детских унитаза из расчета 1 унитаз на 56 детей при нормируемом  1 унитаз на 5 детей, что  соответствует пп. 6.16.2.,  6.16.3. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Детские унитазы установлены в закрывающихся кабинах, что соответствует п. 6.16.3. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Унитазы оборудованы детскими сидениями, что соответствует п. 6.19. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Для персонала дошкольного  учреждения в здании дошкольной группы организована отдельная санитарная комната с унитазом и умывальником, что соответствует п. 6.20. СанПиН 2.4.1.3049-13.

В туалетных помещениях установлены вешалки для детских полотенец (отдельно для рук и для ног) по списочному составу детей в группе, что соответствует п. 6.21. СанПиН 2.4.1.3049-13.

## Требования к естественному и искусственному освещению помещений.

Все помещения пребывания для пребывания детей имеют естественное освещение. Искусственное освещение помещений за счет энергосберегающих ламп, на пищеблоке за счет люминесцентных ламп.

Искусственная освещенность по п. 7.1.  не оценена, так как замеры на момент обследования не проводились (в соответствии с ГОСТ Р 54944-2012  "Здания и сооружения. Методы измерения освещенности"  замеры проводятся в темное время суток).  Замеры освещенности в рамках производственного контроля не проводились.

Освещение групповой дошкольного возраста одностороннее, глубина группового помещения не более 6 метров (5,9м), что соответствует п. 7.4. СанПиН 2.4.1.3049-13. Освещение групповой раннего возраста двустороннее, глубина группового помещения более 6,0м (7,0м), что соответствует п. 7.4. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии.

Осветительные приборы в помещениях имеют защитную светорассеивающую арматуру, что соответствует п. 7.10. СанПиН 2.4.1. 3049-13. В помещениях пищеблока осветительные приборы имеют пылевлагонепроницаемую защитную арматуру, что соответствует п. 7.10. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Неисправные и перегоревшие лампы хранятся в отдельном помещении и утилизируются в установленном порядке, что соответствует п. 7.8. СанПиН 2.4.1.3049-13.

## Требования к отоплению и вентиляции.

Здание дошкольной образовательной организации оборудовано системами отопления и вентиляции,  что соответствует п. 8.1. СанПиН 2.4.1.3049-13. Отопление здания детского сада центральное (от котельной детского сада, работающей на дровах). В качестве нагревательных приборов применяются радиаторы.

В помещениях дошкольной образовательной организации вентиляция естественная. В буфетной группы раннего возраста оборудована механическая вытяжная вентиляция.  В горячем цехе и моечном помещении оборудована локальная вытяжная система вентиляции.

Переносные обогревательные приборы, а также обогреватели с инфракрасным излучением не используются, что соответствует п. 8.2. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Отопительные приборы доступны для уборки, оборудованы съемными деревянными ограждениями. Ограждения из древесно-стружечных плит не используются, что соответствует п. 8.3. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Во всех помещениях  дошкольной организации созданы условия для ежедневного проветривания, что  соответствует п. 8.5. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Кратность обмена воздуха в основных помещениях дошкольной образовательной организации соответствует п. 8.7. СанПиН 2.4.1.3049-13, что подтверждается актом аэродинамических  замеров систем вентиляции от 25.09.2014 г. ООО «Компания Вентстрой».

По пп. 8.4., 8.7.. СанПиН 2.4.1.3049-13 температура и относительная влажность воздуха не оценены, т.к. замеры не проводились (согласно ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» в теплый период года  измерения показателей микроклимата следует выполнять при температуре наружного воздуха не ниже 150С, в холодный период года – не выше минус 50С. На момент обследования температура наружного воздуха + 120С).

Для контроля за температурой воздуха во всех основных помещениях пребывания детей установлены бытовые термометры, что соответствует п. 8.9. СанПиН 2.4.1.3049-13.

## Требования к водоснабжению и канализации.

Здание дошкольной образовательной организации оборудовано системами холодного водоснабжения, канализацией, что соответствует п. 9.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.

В детском саду холодное водоснабжение централизованное.  Питьевая вода соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим и санитарно-гигиеническим показателям, что подтверждается протоколами лабораторных испытаний  Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 8004 от 18.09.2014 г., № 8422 от 01.10.2014 г. и № 8423 от 01.10.2014 г. и соответствует  п. 9.3. СанПиН 2.4.1.3049-13.

В данном населенном пункте отсутствует централизованное горячее водоснабжение. В образовательном учреждении горячее водоснабжение за счет 7 электрических водонагревателей объемом 30-50 л с разводкой по сети.

Подводкой горячей и холодной воды обеспечены: помещение пищеблока, буфетные, туалетные для детей, постирочная, туалет для персонала, что соответствует п. 9.4. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Умывальники, моечные ванны, душевые установки и водоразборные краны для хозяйственных нужд обеспечиваются смесителями, что соответствует п. 9.4. СанПиН 2.4.1.3049-13.

В данном населенном пункте отсутствует централизованная канализация. Учреждение оборудовано внутренней канализацией с устройством выгреба, что соответствует п. 9.6. СанПиН 2.4.1.3049-13. Оборудовано 3 выгребных ямы объемом: 2 по 7,6м3, одна яма объемом 11,4м3, расположенных ориентировочно в 2м от зданий детского сада.

Оборудование пищеблока, инвентарь, посуда.

Пищеблок  оборудован необходимым технологическим, холодильным  и моечным оборудованием.  Все оборудование  исправно (акт исправности холодильного и технологического оборудования  от 31.08.2014 г.),  что соответствует п. 13.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Технологическое оборудование, инвентарь, посуда  изготовлены из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами. Весь кухонный инвентарь и кухонная посуда имеют маркировку для сырых и готовых пищевых продуктов, что соответствует п. 13.2. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, имеют цельнометаллическое покрытие,  что соответствует п.13.3. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Для разделки сырых и готовых продуктов используются отдельные разделочные столы, ножи и доски, что соответствует п. 13.3. СанПиН 2.4.1.3049-13. Используемые доски из дерева твердых пород, без дефектов.

В складском помещении вентиляционной отверстие-??. Над электроплитой, моечными ванными (в моечной) оборудована локальная вытяжная система вентиляции, что  соответствует п. 13.4. СанПиН 2.4.1.3049-13.

На пищеблоке моечные ванны для обработки кухонного инвентаря, кухонной посуды и производственного оборудования обеспечены подводкой холодной и горячей воды через смесители, что соответствует п. 13.5. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Для ополаскивания посуды (в том числе столовой) используются гибкие шланги с душевой насадкой, что соответствует п. 13.6. СанПиН 2.4.1.3049-13.

В производственных помещениях, моечной, санузле  установлены раковины для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды через смесители, что соответствует п. 13.8. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Производственные ванны  присоединены к канализационной сети с  разрывом не  менее 20 мм от верха приемной воронки, что соответствует п. 13.9. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Складское помещение для хранения сухих сыпучих продуктов оборудовано прибором для измерения температуры и влажности воздуха, что соответствует п. 14.4. СанПиН 2.4.1.3049-13.

В перечень технологического оборудования включено 2 мясорубки для раздельного приготовления сырых и готовых продуктов, что соответствует п. 14.9. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Для соблюдения питьевого режима в групповых выделены чайники для кипяченой воды, со сроком хранения ее не более 3-х часов, что соответствует п. 14.26. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Для технических целей (уборка помещений групповой, туалета и т.д.) в туалетных помещениях групповых оборудован отдельный водопроводный кран, что соответствует п. 17.3. СанПиН 2.4.1.3049-13.

В процессе обследования  врачом по общей гигиене Менькиной Л.И.  ходатайство о предоставлении  документов (копий документов): не заявлено

Результаты рассмотрения ходатайства: -

В процессе обследования были произведены санитарно-эпидемиологические испытания (измерения): лабораторные исследование питьевой воды

перечень испытаний, измерений)

Результаты испытаний изложены в протоколах лабораторных испытаний №№ 8422, 8423 от 01.10.2014 г.

(прилагается к акту санитарно-эпидемиологического обследования)

ВЫВОДЫ:

Здания, строения, сооружения, территория, которые предполагается использовать  для осуществления образовательной деятельности по программам дошкольного воспитания в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном  учреждении «Савичевский детский сад» по адресу: 617240,  Пермский край, Сивинский район, д. Савичи, ул. Техническая, д. 88 по оцененным гигиеническим показателям   соответствуют  требованиям:

• СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы  дошкольных образовательных организаций»

Не оценено по пп.  7.1., 8.4., 8.7. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы  дошкольных образовательных организаций».

Подписи специалистов и должностных лиц, принимавших участие в обследовании:

Врач по общей гигиене                                                                       Л.И. Менькина

Заведующая  МБДОУ «Савичевский детский сад»                               Л.В. Петухова